## PRUEBA MODELO
GLUCOMETRO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: GLUCOMETRO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General:
Imagen de referencia:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Dispositivo portátil, con biosensor electroquímico para medir la glucosa en sangre entera capilar fresca/ sangre venosa por medio de tiras reactivas.
Tiempo de medición entre 5 - 10 seg, con un volumen de sangre minima. Rango de medición 10-600 mg/dL. Pantalla retroiluminada.
Memoria de almacenamiento minimo de 300 resultados con fecha y hora. Rango de temperatura de uso 4°- 45° C.
Calibración automática. Conectividad USB o Bluetooth para transferencia de datos. Apagado automático tras inactividad en 90 seg aprox. Bateria de litio de 3V.
Incluye frasco con 50 tiras reactivas cada uno. Lancetas 50 unidades. Un dispositivo de punción. Un estuche con compartimientos
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 (un) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.