## ANALISIS EETT
CAJA ISOTERMICA 6 L
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: Conservadora portátil para mantener el frío sin un sistema de refrigeración activo.
Marca:Indicar
Modelo:Indicar
Origen:Indicar
Dirección web del fabricante:Indicar
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: ASTM-D3103.UNE-EN12546-2:2000.ISO8058
Norma de calidad General:
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1 | Características | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Desarrollado con materIal 100% virgen,no tóxico e inoloro. Libre de BPA
Volumen interno de 6 litros netos
Aislamiento térmico en poliestireno expandido
Recubrimiento térmico Exterior de polipropileno interno y externo
Manija articulable y ergonómica

## Hoja1 (hidden)
ITEM | #REF! |  | #REF!
EMPRESA | MONTO | EMPRESA
ALBATROS | #REF! | ALBATROS
ARGON | #REF! | ARGON |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
BIOERIX | #REF! | BIOERIX |  | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF!
ASUCOM | #REF! | ASUCOM
BIOQUIM | #REF! | BIOQUIM |  |  | CANT OFERTAS: |  | 33
CATETERES Y AFINES | #REF! | CATETERES Y AFINES
CHACO | #REF! | CHACO |  |  | CANT ITEMS: |  | #REF!
DROGUEPAR | #REF! | DROGUEPAR
DYSA | #REF! | DYSA
EXIMPAR | #REF! | EXIMPAR
FALCON | #REF! | FALCON
CASA BOLLER | #REF! | CASA BOLLER
GAESA | #REF! | GAESA
GRISA | #REF! | GRISA
ALTEC | #REF! | ALTEC
CARETECH | #REF! | CARETECH
DENTAL GUARANÍ | #REF! | DENTAL GUARANÍ
EDISON | #REF! | EDISON
GT SCIENTIFIC | #REF! | GT SCIENTIFIC
CAOFA | #REF! | CAOFA
BIOX | #REF! | BIOX
GYC IMPORT | #REF! | GYC IMPORT
IMESE | #REF! | IMESE
INFOTEC | #REF! | INFOTEC
LCM | #REF! | LCM
MEDSUPAR | #REF! | MEDSUPAR
SALUMAX | #REF! | SALUMAX
SEMPRO | #REF! | SEMPRO
SIEGEN | #REF! | SIEGEN
SOLUMEDIC | #REF! | SOLUMEDIC
SUMI | #REF! | SUMI
VYV | #REF! | VYV
ANDRES H ARCE | #REF! | ANDRES H ARCE