## PORTA SUERO
PORTA SUERO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: PORTA SUERO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 11
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Soporte para dosificación de medicamentos. Estructura y base de acero inoxidable con 4 ganchos.
Dimensiones minimas: Ancho base: 62 cm.
Regulable en altura: 120 cm – 220 cm.
Con un minimo de 4 patas acompañadas por ruedas, giratorias 360°.
Soldadura hospitalaria - TIG
Sistema de regulación ajustable de fácil manejo y resitente
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.