## BUTACA GIRATORIA USO MÉDICO
BUTACA GIRATORIA USO MEDICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: BUTACA GIRATORIA USO MEDICO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 3
2 | Características | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Construido con acero inoxidable en su totalidad. Superficies lisas en todas sus uniones
base de 5 apoyos con ruedas antideslizantes y giro 360° con freno activado a pedal,
dimensiones aproximadas: 50 base x 50-70 cm altura.,
regulable en altura,
diámetro del asiento: 35 cm +/- 5 cm.
3 | Normativas
4 | Garantía
Garantía 2 años