## 10 chata
CHATA HOSPITALARIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: CHATA HOSPITALARIA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 120
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Diseño especial para uso en pacientes postrados en cama, incapaces de trasladarse o movilizarse al servicio higiénico para realizar sus necesidades fisiológicas.
Altura baja que facilita el acceso debajo de la cadera del paciente o cuidador, reduciendo el esfuerzo requerido para su uso.
Funcionalidades: Aseo genital y recolección de evacuaciones.
Uso unisex: Adecuado tanto para hombres como mujeres.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año por daños o desperfectos de fábrica.
4 | Documentación
Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.