## 14 GALLO HOSPITALARIO
GALLO HOSPITALARIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: GALLO HOSPITALARIO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 60
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Función: Recolectar orina.
Material: Plástico de alta resistencia.
Características: Práctico, resistente, cómodo y fácil de manejar.
Higiene: Diseño higiénico para garantizar la limpieza
Limpieza: Fácilmente lavable para mantener la higiene.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por daños o desperfectos de fábrica
4 | Documentación
Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.