## 19 porta suero
PORTA SUERO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: PORTA SUERO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 120
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
• En caso de ser Producto de fabricacion Nacional: Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente emitido por la Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria.
• Poste de I.V. de acero inoxidable móvil
• Con sistema de 2 servicio.
• Base pesada en ABS desmontable con 5 ruedas para un movimiento flexible y estable.
• Altura regulable con tornillo de sujeción lateral
• Altura minima 1,35 mts
• Altura maxima 2,25 mts"
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.