## 20 RIÑONERA
RIÑONERA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: RIÑONERA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 30
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: según norma ISO 7153 o similar
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
fabricadas en acero inoxidable quirúrgico El instrumental quirúrgico tendrá un acabado satinado o mate
Material: acero inoxidable quirúrgico
TAMAÑO: mediano: 22 x 12 x 3.2 cm
Características: Práctico, resistente, cómodo y fácil de manejar.
Higiene: Deben permitir ser lavados con detergentes enzimáticos con pH neutro bacteriostáticos, y resistentes a golpes, agentes corrosivos y altas temperaturas de calor seco y húmedo
Limpieza: Fácilmente lavable para mantener la higiene.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por daños o desperfectos de fábrica
4 | Documentación
Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.