## MESADA DE TRABAJO
MESADA DE TRABAJO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA CON TALLIMETRO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 6
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Mesada de trabajo para uso hospitalario, diseñada para soporte de equipos y tareas técnicas, fabricada en madera laminada con terminaciones sanitarias que permitan limpieza y desinfección frecuente.
DIMENSIONES: Largo: 3,00 metros, Ancho: 0,60 metros Altura: 0,85 – 0,90 metros (o según requerimiento del servicio)
Materiales: Superficie y estructura: Madera laminada de alta densidad (tipo MDF o multilaminado fenólico). Revestimiento: Laminado plástico de alta presión (HPL) o melamina de calidad hospitalaria, resistente a la humedad, abrasión y agentes químicos. Cantos: Sellados con PVC termo adherido o similar, resistentes a impactos y humedad.
Configuración: Dos (2) niveles: Nivel superior: Superficie de trabajo. Nivel inferior: Estante para almacenamiento papeleria
Tres (3) orificios pasacables en la superficie superior. Diámetro aproximado: 50–70 mm. Incluyen tapas plásticas o embellecedores para protección de cables.
Espacio o bandeja reforzada en nivel inferior destinada a 3 UPS. Capacidad de carga mínima: 40 kg.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.