## 21 SILLA GIRATORIA
SILLA GIRATORIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: SILLA GIRATORIA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 24
Normas de calidad especificas:
Norma de calidad General:
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Tipo: Silla giratoria con base de 5 ruedas. Uso: Hospitalario / clínico / administrativocon estructura inyectada en polipropileno (PP) con un 25% de fibra de vidrio, con alta resistencia a la fatiga y a los impactos. 100% reciclable, revestido en tela poliéster alta resistência con un peso de 330g.. Capacidad de carga: Mínimo 120 kg. Color: Preferiblemente negro
ASIENTO Material: Espuma de alta densidad recubierta de tela resistente, cuero sintético o vinilo lavable. Dimensiones aproximadas: 45–50 cm de ancho, 45–50 cm de profundidad. Altura ajustable: 40–65 cm (medida desde el piso al asiento). Ergonomía: Contorno anatómico para soporte lumbar y comodidad
RESPALDO Apoyo lumbar confeccionado en polipropileno (PP) y fibra de vidrio con ajuste de altura. Altura: 45–55 cm aprox. Material: Mismo recubrimiento que el asiento. Forma: Ergonómica, soporte lumbar incluido. Posibilidad de inclinación ligera (opcional con mecanismo de balanceo). Brazos 2D confeccionados en poliamida (PA) con fibra de vidrio, con regulación de altura controlada por botón.
BASE Y RUEDAS Base: Estrella de 5 puntas en material resistente (metal o nylon reforzado). Ruedas: Giro 360°, resistentes a suelos duros y alfombra, no marcantes. Giro: 360° sobre el eje central.
MECANISMOS Regulación de altura: Sistema neumático o hidráulico de fácil accionamiento. Ajuste de inclinación: Opcional, con bloqueo seguro. Resistencia y durabilidad: Apropiada para uso continuo en hospital. Columna a gas classe 3 confeccionada en acero (SAE 1020) tubular con pintura epoxi.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
4 | Documentación
Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.