## 22 SILLA RECLINABLE
SILLA RECLINABLE (PARA ACOMPAÑANTE DE PACIENTE)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: RECLINABLE (PARA ACOMPAÑANTE DE PACIENTE)
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad:120
Normas de calidad especificas:
Norma de calidad General: ISO 13485 O SIMILAR
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
TTipo: Silla reclinable, plegable, portátil. Uso: Acompañamiento de pacientes en hospitales, clínicas o salas de internamiento. Capacidad de carga: Mínimo 120 kg. Color: Preferentemente NEGRO O COLORES OSCUROS
ESTRUCTURA Material del marco: Tubo metálico pintado o acero inoxidable resistente a humedad y limpieza frecuente. Grosor del tubo: 1,2–2 mm aprox., con soldaduras reforzadas. Patas: Antideslizantes y con protección para no dañar pisos hospitalarios.
ASIENTO Y RESPALDO Material: Tela resistente, fácil de limpiar, lavable y desinfectable (lona, poliéster o vinilo reforzado). Asiento: 45–55 cm de ancho, 45–50 cm de profundidad. Respaldo: Ajustable hasta 150° de reclinación aproximadamente. Reposabrazos: Integrados, resistentes y ergonómicos.
MECANISMOS Reclinado: Sistema seguro de ajuste del ángulo de respaldo, con bloqueo firme. Plegable: Fácil plegado y desplegado para almacenamiento y transporte. No requiere herramientas para plegado.
COMODIDAD Y SEGURIDAD Asiento acolchado opcional (espuma de densidad media) para mayor confort. Bordes redondeados en estructura metálica para evitar lesiones. Estabilidad en todas las posiciones de reclinado. Fácil de mover y almacenar.
DIMENSIONES APROXIMADAS Altura total (respaldar erguido): 95–105 cm Ancho total: 50–55 cm Profundidad total: 55–70 cm Dimensiones plegada: Largo 95–105 cm, ancho 50–55 cm, espesor 10–15 cm
3 | Garantía
GARANTÍA Garantía mínima: 12 meses Cobertura: Defectos de fabricación y funcionamiento de mecanis
4 | Documentación
Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.