## 26 Vitrina para medicamentos
Vitrina para medicamentos
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: Vitrina para medicamentos
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 6
Normas de calidad especificas: Mercosur,
Norma de calidad General: ISO 9001 o similar
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Estructura en acero o aluminio
Lavado con fosfatizante y antioxidante y pintura final polvo electrostatico
Puertas de doble hoja acristaladas en la parte superior y puertas metalicas en la parte inferior
con cerradura y llave de seguridad
Dimensiones: 1,00 x 0,40 x 1,60 m
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación