## 11- CONTENEDOR DE ROPA SUCIA
CONTENEDOR DE ROPA SUCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: CONTENEDOR DE ROPA SUCCIA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 4
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001 O SIMILAR
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Material: polietileno inyectado de alta densidad
con empuñadura ancha para facilitar el movimiento, y la tapa fijada con bisagra para evitar pérdidas.
Capacidad 120
Dimensiones aproxMedidas: 92,5 cm de alto, 50,2 cm de ancho, 55,4 cm de largo.
Altura al peine del borde superior: 85,4 cm.
Ruedas de goma maciza y 20 cm de diámetro.
Colores: , gris oscuro,
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.