## 15 mesita de alimenta tcte
MESITA DE ALIMENTACIÓN DEL PACIENTE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: Mesita de apoyo de cabecera / alimentacion del paciente
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 120
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001 o ISO 13485
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Mesa de alimentación de paciente ajustable en altura, con ruedas.
* Estructura fabricada en acero recubierto con pintura electroestática en polvo.
* Tamaño: 900 * 450 * 760mm * Ajuste de altura: 760-1040mm
* La altura de la mesa es ajustable por sistema hidráulico, la base de la mesa está hecha de material ABS
* Con cuatro ruedas, dos de ellas con freno.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año por daños o desperfectos de fábrica.
4 | Docuemntación
Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.