## Especificaciones Técnicas
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CONTAR CON OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS Y ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS. ANEXAR ESTE DOCUMENTO EN FORMATO EDITABLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DIGITAL.
OTOSCOPIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO OFERTADO
1 | Datos Generales
| Descripción: OTOSCOPIO |  | Descripción: OTOSCOPIO
| Marca: |  | Marca:
| Modelo: |  | Modelo:
| Origen: |  | Origen:
| Dirección web del fabricante: |  | Dirección web del fabricante:
| Cantidad: 1 |  | Cantidad: 1
| Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas. |  | Normas de calidad específicas:
| Norma de calidad General: ISO 9001 |  | Norma de calidad General:
| Plazo de entrega del equipo: |  | Plazo de entrega del equipo:
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN |  | CUMPLE/ NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO OFERTADO | PÁGINA DEL CATÁLOGO O MANUAL PARA VERIFICAR EETT
2 | Caracteristicas Técnicas
Fibra Optica para una trasmisión de luz fria y sin obstrucciones
Lampara Halogena o LED de 2,5 V
Fabricado en cobre y ABS (o material similar), robusto y duradero
Dispositivo de conexión para la fácil y segura sujeción del cabezal al mango.
Sistema de apagado automatico de Bolsillo
Cabezal fabricado en ABS
Fácil cambio de la lámpara
Equipo incluye variedad de espéculos de oído reutilizables
Lente de Aumento 3X transparente para observar situaciones carnales en el oído con espectro completo. La lente de visión gran angular giratoria
3 | Garantía
El equipo deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por daños o desperfectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.