## Especificaciones Técnicas
SILLÓN PARA ACOMPAÑANTE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: BALANZA CON TALLIMETRO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 120
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Almohadón del asiento fijo a la estructura, compuesto por una camada de espuma laminada D26 Soft con 120 mm de espesor, y almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada D23 Soft, con 140 mm de espesor e inclinación de 102° con relación al asiento.
Estructura de acero con revestimiento en epoxy blanco
Reposa brazos con el tubo de la estructura
Tapizado completamente en material de POLIURETANO TERMOPLASTICO antibacteriana o material similar
Color a definir
Soporta peso mínimo de 150 kg
Medidas: 65x75x95 cm +ó- 5 cm. Altura del asiento: 42 cm +ó- 5 cm
Zapatas inyectadas en polipropileno en color negro, con función de unión a las sillas por medio de encaje, sin necesidad de tornillos.
3 | Garantía
2 años