## ANALISIS EETT
CALENTADOR BAÑO MARIA PARA CREMATOCRITO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: Equipo para calentamiento de agua
Marca: Indicar
Modelo: Indicar
Origen:Indicar
Dirección Web del fabricante; Indicar
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas:
Norma de calidad General:
Imagen de referencia:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Controlador de temperatura digital, por microprocesador que garantiza una estabilidad de 0,5 °C dentro del rango de operación (100 °C),
Gradilla plástica o metálica
Potencia: 600 watts
Cuba metálica
Variación de temperatura menor o igual a +-1ºC
Tapa metálica
Dimensões Cuba: no menor a 120 mm. ancho X 150 mm. prof. X 270 mm. larg.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía no menor a 6 meses desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.

## Hoja1 (hidden)
ITEM | #REF! |  | #REF!
EMPRESA | MONTO | EMPRESA
ALBATROS | #REF! | ALBATROS
ARGON | #REF! | ARGON |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
BIOERIX | #REF! | BIOERIX |  | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF!
ASUCOM | #REF! | ASUCOM
BIOQUIM | #REF! | BIOQUIM |  |  | CANT OFERTAS: |  | 33
CATETERES Y AFINES | #REF! | CATETERES Y AFINES
CHACO | #REF! | CHACO |  |  | CANT ITEMS: |  | #REF!
DROGUEPAR | #REF! | DROGUEPAR
DYSA | #REF! | DYSA
EXIMPAR | #REF! | EXIMPAR
FALCON | #REF! | FALCON
CASA BOLLER | #REF! | CASA BOLLER
GAESA | #REF! | GAESA
GRISA | #REF! | GRISA
ALTEC | #REF! | ALTEC
CARETECH | #REF! | CARETECH
DENTAL GUARANÍ | #REF! | DENTAL GUARANÍ
EDISON | #REF! | EDISON
GT SCIENTIFIC | #REF! | GT SCIENTIFIC
CAOFA | #REF! | CAOFA
BIOX | #REF! | BIOX
GYC IMPORT | #REF! | GYC IMPORT
IMESE | #REF! | IMESE
INFOTEC | #REF! | INFOTEC
LCM | #REF! | LCM
MEDSUPAR | #REF! | MEDSUPAR
SALUMAX | #REF! | SALUMAX
SEMPRO | #REF! | SEMPRO
SIEGEN | #REF! | SIEGEN
SOLUMEDIC | #REF! | SOLUMEDIC
SUMI | #REF! | SUMI
VYV | #REF! | VYV
ANDRES H ARCE | #REF! | ANDRES H ARCE