## ANALISIS EETT
KIT DE GRADILLA Y TUBO BOROSILICATO MAS TUBO DE DURHAN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción:Kit compuesto por Gradilla mas 200 tubos de borosilicato con tapa rosca de baquelita mas 200 tubos de durhan
Marca: Indicar
Modelo:Indicar
Origen: Indicar
Dirección web del fabricante:Indicar
Cantidad: 3 kit
Normas de calidad especificas:
Norma de calidad General: fabricación bajo Buenas Prácticas de Manufactura (BPM / GMP)
Imagen de referencia:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Gradilla
Material: acero inoxidable en forma de Z
Dimensiones:rectangular,tipo rejilla con orificios alineados
Capacidad para 30 a 50 tubos
Diseño: orificios diseñados personalizados al diámetro de los tubos de borosilicado con tapa rosca de baquelita.
Tamaño: ajustable a las dimensiones del tubo
Superficie: resistente a químicos e impactos leves para evitar contaminación o roturas.
Tubo de vidrio borosilicato
Material: vidrio borosilicado
Tamaño: 16 por 150 mm
Capacidad : no menor a 21,5 ml
Forma: Cilindrico de fondo redondeado
Transparente homogeneo,libre de burbujas
No deben liberar sustancias que alteren la muestra
Tapa: rosca de baquelita
Tubo de durhan
Tamaño 7 por 45 mm
Boca recta sin borde biselado
Material: Vidruio de Borosilicato
Capacidad : 0,5 a 1 ml
Forma Clindrico de fondo redondeados

## Hoja1 (hidden)
ITEM | #REF! |  | #REF!
EMPRESA | MONTO | EMPRESA
ALBATROS | #REF! | ALBATROS
ARGON | #REF! | ARGON |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
BIOERIX | #REF! | BIOERIX |  | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF!
ASUCOM | #REF! | ASUCOM
BIOQUIM | #REF! | BIOQUIM |  |  | CANT OFERTAS: |  | 33
CATETERES Y AFINES | #REF! | CATETERES Y AFINES
CHACO | #REF! | CHACO |  |  | CANT ITEMS: |  | #REF!
DROGUEPAR | #REF! | DROGUEPAR
DYSA | #REF! | DYSA
EXIMPAR | #REF! | EXIMPAR
FALCON | #REF! | FALCON
CASA BOLLER | #REF! | CASA BOLLER
GAESA | #REF! | GAESA
GRISA | #REF! | GRISA
ALTEC | #REF! | ALTEC
CARETECH | #REF! | CARETECH
DENTAL GUARANÍ | #REF! | DENTAL GUARANÍ
EDISON | #REF! | EDISON
GT SCIENTIFIC | #REF! | GT SCIENTIFIC
CAOFA | #REF! | CAOFA
BIOX | #REF! | BIOX
GYC IMPORT | #REF! | GYC IMPORT
IMESE | #REF! | IMESE
INFOTEC | #REF! | INFOTEC
LCM | #REF! | LCM
MEDSUPAR | #REF! | MEDSUPAR
SALUMAX | #REF! | SALUMAX
SEMPRO | #REF! | SEMPRO
SIEGEN | #REF! | SIEGEN
SOLUMEDIC | #REF! | SOLUMEDIC
SUMI | #REF! | SUMI
VYV | #REF! | VYV
ANDRES H ARCE | #REF! | ANDRES H ARCE