## Especificaciones Técnicas
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 4
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas. (En caso de aplicarse)
Norma de calidad General:
Imagen de referencia:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Instrumento para el trasporte, esterilización y organización de material quirurgico.
Calidad de acero inoxidable AISI 304, resistete a la corrosión y de facil esterilización autoclavable.
Diseño: con bordes redondeados, sobreelevado y superficies lisas
Medidas aproximadas 34 x 22 cm (+/- 3 cm) altura o profundidad 2,5 cm (+/- 0,5 cm)
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.