## Especificaciones Técnicas
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CONTAR CON OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS Y ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS. ANEXAR ESTE DOCUMENTO EN FORMATO EDITABLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DIGITAL.
BALANZA CON TALLIMETRO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | PÁGINA DEL CATÁLOGO O MANUAL PARA VERIFICAR EETT
1 | Datos Generales
Descripción: BALANZA CON TALLIMETRO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Plazo de entrega del equipo: |  | Plazo de entrega del equipo:
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Plataforma diseñada para trabajo continuo.
Balanza fabricada en Hierro macizo.
Acabado de la balanza con pintura electroestática.
Peso, y medición de altura.
04 apoyos o patas para una mejor nivelación de la balanza.
Fácil de desmontar para trasladar de un lugar a otro.
Sistema mecánico de peso con doble pesas.
Sistema de aguja equilibrada para obtener el peso.
Ruedas para mejor movilización y traslado.
Barra cromada.
Lectura por ambos lados en kilos.
Números de Lectura de peso en Alto relieve.
Regla de talla de 0.60 a 2 metros.
Protector antideslizante en la plataforma.
Cuchillas y asientos cementados y zincados.
Capacidad: 220 Kg o más
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 (uno) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.