## 04 cama manual para paciente
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CONTAR CON OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS Y ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS. ANEXAR ESTE DOCUMENTO EN FORMATO EDITABLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DIGITAL.
Cama manual articulada para paciente
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | PÁGINA DEL CATÁLOGO O MANUAL PARA VERIFICAR EETT
1 | Datos Generales
Descripción: Cama manual articulada para paciente
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 120
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Plazo de entrega del equipo: |  | Plazo de entrega del equipo:
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
• Se fabrican con una estructura de acero al carbono de alta calidad, se recubren con pintura electrostática. • Sector del paciente, dividido en cuatro (03) secciones: respaldo, asiento, rodilla • Cama de 3 secciones, que puede fabricarse en chapa de acero pintada o en polietileno de alta densidad soplado (desmontable para facilitar la limpieza).
Parámetros Técnicos
Tamaño Exterior (LxA) 2105x980x400-710 mm
Carga de Trabajo Segura: 200kg
Ajuste del Respaldo: de 0 a 75°(±10°)
Ajuste de Rodilla 0-40° (±10°)
Configuración Técnica
Manivelas 3 unidades
Ruedas de 12 + - 2cm cm cubiertas 4 unidad - Las ruedas deben ser giratorias y direccionales.
Barandilla Plegable1 juego ( ambos lados)
Cabecera y Piecero de ABS con Bloqueo Seguro
Porta Suero 1 juego
Sujeción de Porta Suero 4 unidad
Gancho de Drenaje 2 unidades
Soporte de Colchón 2 unidades
• Con trabas en las posiciones superior e inferior, para evitar caídas del paciente.
•Las barandillas laterales deben plegarse bajo o a la altura de la plataforma del colchón.
• Asas para el transporte de la cama, incorporados en la cabecera y en la piecera.
* protectores contra golpes, de formato circular, uno en cada esquina de la cama .
• Manuales: Un (01) del usuario o de operación. Todos los manuales deben ser originales del fabricante y no fotocopias o traducciones. Idioma español
Catálogos y manuales originales en idioma español, portugués o Ingles donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas.
• Cabecera y pierneras removibles de la cama y con trabas para su fijación.
• Desinfección con sustancias comunes en los hospitales, a base de Cloro y Alcohol al 70% u otros tipos de desinfectantes
• Deberá contar con colchón pertinente acorde a las medidas, grosor: 12cm como minimo , tipo de material: 100% impermeable y removible de las especificaciones
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Autorización expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de apertura y funcionamiento como fabricante/importador/distribuidor/o representante.
Registro Sanitario del equipo biomédico expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.