## 23 esfingomanometro adulto
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CONTAR CON OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS Y ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS. ANEXAR ESTE DOCUMENTO EN FORMATO EDITABLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DIGITAL.
ESFINGOMANOMETRO ADULTO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | PÁGINA DEL CATÁLOGO O MANUAL PARA VERIFICAR EETT
1 | Datos Generales
Descripción: TENSIOMETRO ADULTO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 18
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
| Plazo de entrega del equipo: |  | Plazo de entrega del equipo:
Imagen de referencia:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
• Construcción acorde a normas internacionales
• Manómetro con indicación analógica de diámetro no menor a 50mm para fácil lectura
• Purga de aire con dispositivo regulador de la velocidad de salida del aire
• Sistema de manguera que comunica el brazalete con el manómetro
• Pera de inflado de goma resistente y de alta elasticidad
• Brazalete adulto con bolsa de goma y funda de tejido de poliamida con cierre tipo magnético, lavable hasta una temperatura de 60º C
• Estuche para guarda y transporte.
• Buena disposición de la escala del manómetro para una lectura exacta
• Partes metálicas cromadas
• Rango de medición: de 0 a 300 mm. Hg
• Brazalete con tubo o manguera adulto
• Garantía escrita de 01 año
• Accesorios: Manual de operación y servicio en español con certificado de calibración e inspección técnica
• Se presenta folletos o catálogos descriptivos de todo lo solicitado
* debera incluir estetoscopio basico
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
4 | Documentación
Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.