## 14 GALLO HOSPITALARIO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CONTAR CON OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS Y ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS. ANEXAR ESTE DOCUMENTO EN FORMATO EDITABLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DIGITAL.
GALLO HOSPITALARIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | PÁGINA DEL CATÁLOGO O MANUAL PARA VERIFICAR EETT
1 | Datos Generales
Descripción: GALLO HOSPITALARIO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 60
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
| Plazo de entrega del equipo: |  | Plazo de entrega del equipo:
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Función: Recolectar orina.
Material: Plástico de alta resistencia.
Características: Práctico, resistente, cómodo y fácil de manejar.
Higiene: Diseño higiénico para garantizar la limpieza
Limpieza: Fácilmente lavable para mantener la higiene.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por daños o desperfectos de fábrica
4 | Documentación
Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.