## 20 RIÑONERA
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CONTAR CON OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS Y ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS. ANEXAR ESTE DOCUMENTO EN FORMATO EDITABLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DIGITAL.
RIÑONERA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | PÁGINA DEL CATÁLOGO O MANUAL PARA VERIFICAR EETT
1 | Datos Generales
Descripción: RIÑONERA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 30
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: según norma ISO 7153 o similar
| Plazo de entrega del equipo: |  | Plazo de entrega del equipo:
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
fabricadas en acero inoxidable quirúrgico El instrumental quirúrgico tendrá un acabado satinado o mate
Material: acero inoxidable quirúrgico
TAMAÑO: mediano: 22 x 12 x 3.2 cm
Características: Práctico, resistente, cómodo y fácil de manejar.
Higiene: Deben permitir ser lavados con detergentes enzimáticos con pH neutro bacteriostáticos, y resistentes a golpes, agentes corrosivos y altas temperaturas de calor seco y húmedo
Limpieza: Fácilmente lavable para mantener la higiene.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por daños o desperfectos de fábrica
4 | Documentación
Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.