## ALMOHADAS IMPERMEABLES PARA USO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CONTAR CON OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS Y ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS. ANEXAR ESTE DOCUMENTO EN FORMATO EDITABLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DIGITAL.
ALMOHADAS IMPERMEABLES PARA USO HOSPITALARIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | PÁGINA DEL CATÁLOGO O MANUAL PARA VERIFICAR EETT
1 | Datos Generales
Descripción: ALMOHADAS IMPERMEABLES PARA USO HOSPITALARIO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 120
Normas de calidad especificas:
Norma de calidad General: ISO 9001
| Plazo de entrega del equipo: |  | Plazo de entrega del equipo:
Imagen de referencia
#VALUE!
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Almohadas diseñadas para uso clínico en pacientes internados, fabricadas con materiales impermeables, hipoalergénicos y de fácil limpieza, que permitan mantener condiciones adecuadas de higiene, confort y prevención de infecciones
Relleno
* Material: Fibra sintética siliconada (poliéster) o Espuma de alta acuosidad Penta espuma (una pieza, no triturada)
Propiedades:
* Indeformable o con recuperación de forma. Adaptabilidad de forma suave al aplicar el peso o Hipoalergénico
* Libre de látex
* No absorbente de humedad
* Densidad (si es espuma) 20-30 kg/m3
Dimensiones: * Largo: 60 a 70 cm *Ancho: 40 a 50 cm * Altura: 10 a 15 cm (Tolerancia +- 5%)
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año .
4 | Documentación
Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.