## Especificaciones Técnicas
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CONTAR CON OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS Y ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS. ANEXAR ESTE DOCUMENTO EN FORMATO EDITABLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DIGITAL.
BIOMBO DE 3 CUERPOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | PÁGINA DEL CATÁLOGO O MANUAL PARA VERIFICAR EETT
1 | Datos Generales:
Descripción: BIOMBO DE 3 CUERPOS
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
| Plazo de entrega del equipo: |  | Plazo de entrega del equipo:
Imagen de referencia:
2 | Características Generales | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Estructura acero inoxidable, de tres cuerpos independientes plegables
Tela desmontables y lavables. Tela Trevira, material ignífugo (Clase I), hipoalergénico, antibacteriano, impermeable y muy resistente a las abrasiones. Color blanco.
Ruedas giratorias de 45mm
Dimensiones 75(x3)x40x177cm
3 | Garantía
Garantia de 2 años