## 06 CARRO DE CURACION
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CONTAR CON OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS Y ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS. ANEXAR ESTE DOCUMENTO EN FORMATO EDITABLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DIGITAL.
CARRO DE CURACION
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | PÁGINA DEL CATÁLOGO O MANUAL PARA VERIFICAR EETT
1 | Datos Generales
Descripción: CARRO DE CURACION
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 12
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
| Plazo de entrega del equipo: |  | Plazo de entrega del equipo:
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Estructura de acero inoxidable.Asa de empuje en ambos lados para una mayor comodidad y control durante el uso.
2 estantes (COMO MINIMO) con barra protectora lateral (Seguridad en el Transporte: Barandillas en tres lados en cada capa para prevenir la caída de objetos.). Medidas: largo 100 x ancho 50 cm x 80 cm +/- 10 cm
Sistema de soporte de tambor de curaciones o esterilizacion de entre 15 a 20 litros en forma circular con eje movil de giro de 360° para palangana y basurero. 4 ruedas con giro 360° con freno. Ruedas Estables de 3", del mismo color todas
Accesorio: Palangana de aprox: 350 - 450 mm de diametro. Inox
basurero de material en acero inoxidable. Diseño cóncavo y redondeado en los bordes con estabilidad en la base. Capcidad 5 a 10 litros
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.