## ALMOHADAS IMPERMEABLES PARA USO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CONTAR CON OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS Y ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS. ANEXAR ESTE DOCUMENTO EN FORMATO EDITABLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DIGITAL.
EDREDONES PARA USO HOSPITALARIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | PÁGINA DEL CATÁLOGO O MANUAL PARA VERIFICAR EETT
1 | Datos Generales
Descripción: EDREDONES PARA USO HOSPITALARIO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 120
Normas de calidad especificas:
Norma de calidad General: ISO 9001
| Plazo de entrega del equipo: |  | Plazo de entrega del equipo:
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Edredones destinados al uso en pacientes internados en establecimientos de salud, diseñados para brindar confort térmico, facilidad de limpieza y control de infecciones. Deben ser resistentes al uso intensivo hospitablario e incorporar el logotipo institucional del INCAN. Y LA LEYENDA SALA DE INTERNADOS
Material de la cubierta (tela externa) * Tipo de tela: Microfibra de poliéster o mezcla poliéster/algodón * Gramaje: 90 a 150 g/m2 * Propiedades: Suave al tacto, Resistentes al desgaste, Hipoalergénica, Transpirable y Baja formación de pelusa * Color: Preferentemente VERDE MUSGO O GRIS OSCURO - EN UNA SOLA TONALIDAD
Relleno Tipo: Fibra sintética siliconada (poliéster) u algodón de alta densidad Propiedades: Térmico, Liviano, Hipoalergénico, QUE NO RETENGA LA HUMEDAD No retiene humedad
Dimensiones: * Largo: 220 cm *Ancho: 150 cm *Tolerancia +- 5%
Confección: Costuras reforzadas de alta resistencia, Diseño acolchado (tipo quilting) para evitar desplazamiento del relleno, Bordes con ribete o doble costura, terminaciones firmes sin hilos sueltos
Condiciones de limpieza: lavable a máquina (60° C o superior) Secado rápido, compatible con procesos de lavandería hospitalaria, No requiere cuidados especiales
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año .
4 | Documentación
Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.