## Especificaciones Técnicas
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CONTAR CON OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS Y ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS. ANEXAR ESTE DOCUMENTO EN FORMATO EDITABLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DIGITAL.
HELADERA DE 2 PUERTAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | PÁGINA DEL CATÁLOGO O MANUAL PARA VERIFICAR EETT
1 | Datos Generales
Descripción: Heladera de 2 puertas
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 3
| Plazo de entrega del equipo: |  | Plazo de entrega del equipo:
Imagen de referencia:
2 | Características Generales | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Heladera Vertical con 1 compartimiento tipo frezzer de puerta independiente
Temperatura de trabajo del refrigerador entre 0 y -4° como minimo regulable. Sistema frio-seco
De 4 niveles como minimo.
Capacidad mínima de refrigeracion 320 Lts. +/- 20 lt.
Alimentación eléctrica de 220V , 50/60 Hz.
Exterior de acero inoxidable.
Base con ruedas y soporte regulables.
Parrillas/rejillas retractil plastificado regulables con barra decorativa Iluminación Interior.
3 | Garantía
Garantía de 2 AÑOS
TOTAL DE PUNTOS
PRECIO: