## Especificaciones Técnicas
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CONTAR CON OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS Y ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS. ANEXAR ESTE DOCUMENTO EN FORMATO EDITABLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DIGITAL.
MESA AUXILIAR (CON RUEDAS 2 BANDEJAS)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | PÁGINA DEL CATÁLOGO O MANUAL PARA VERIFICAR EETT
1 | Datos Generales:
Descripción: MESA AUXILIAR (CON RUEDAS 2 BANDEJAS)
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 4
| Plazo de entrega del equipo: |  | Plazo de entrega del equipo:
Imagen de referencia:
2 | Características Generales | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Estructura de acero inoxidable, con 2 estantes doblados con pestañas de 1" de prof. En los 4 bordes, bien pulidas y libres de porosidad.
Medidas: largo 100 x ancho 50 cm x 80 cm +/- 10 cm.
4 ruedas con giro 360° dos ruedas con freno y dos ruedas sin freno . Las ruedas deben ser de color negro y/o similar, todas en el mismo color.
Incluye ubicación.
3 | Garantía
Garantia de 2 años