## 15 mesita de alimenta tcte
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CONTAR CON OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS Y ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS. ANEXAR ESTE DOCUMENTO EN FORMATO EDITABLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DIGITAL.
MESITA DE ALIMENTACIÓN DEL PACIENTE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | PÁGINA DEL CATÁLOGO O MANUAL PARA VERIFICAR EETT
1 | Datos Generales
Descripción: Mesita de apoyo de cabecera / alimentacion del paciente
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 120
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001 o ISO 13485
| Plazo de entrega del equipo: |  | Plazo de entrega del equipo:
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Mesa de alimentación de paciente ajustable en altura, con ruedas.
* Estructura fabricada en acero recubierto con pintura electroestática en polvo.
* Tamaño: 900 * 450 * 760mm * Ajuste de altura: 760-1040mm
* La altura de la mesa es ajustable por sistema hidráulico, la base de la mesa está hecha de material ABS
* Con cuatro ruedas, dos de ellas con freno.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año por daños o desperfectos de fábrica.
4 | Docuemntación
Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.