## 25 visicooler
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CONTAR CON OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS Y ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS. ANEXAR ESTE DOCUMENTO EN FORMATO EDITABLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DIGITAL.
VISICOOLER
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | PÁGINA DEL CATÁLOGO O MANUAL PARA VERIFICAR EETT
1 | Datos Generales
Descripción: VISICOOLER
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 6
Normas de calidad especificas: Mercosur, o almenos una de ella.
Norma de calidad General: ISO
| Plazo de entrega del equipo: |  | Plazo de entrega del equipo:
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Capacidad de almacenaje 320 l+/- 20 l. Manijas ergonómicas. Temperatura: 2° C a 10° C
Unidad frigorífica monobloque extraíble y tropicalizada de serie (temperatura ambiente +30°C y humedad relativa del 60%) que funciona con gas R452A.
Retenedor de ventilador de serie.
Interior y exterior en acero inoxidable, excepto el fondo, techo y respaldo exterior en Acero Galvanizado. Esquinas internas redondeadas.
Dimensiones externas aproximadas 600 x 620 x 1900 min. / 2080 máx. mm.
Descongelación y evaporación totalmente automáticas del agua condensada. Pies ajustables de acero inoxidable (110/190 H mm).
Puerta de cristal - Puerta de cierre automático con cierre magnético. Espesor 60 mm.
Rejillas plastificadas 500 x 440 mm. Temp.: TN. 0º C – 10º C
Tablero de control con visualización constante de temperatura.
Tableros aislantes de alto rendimiento
Manijas ergonómicas.
Alimentación eléctrica de 220V , 50/60 Hz.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.