## 21 SILLA GIRATORIA
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CONTAR CON OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS Y ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS. ANEXAR ESTE DOCUMENTO EN FORMATO EDITABLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DIGITAL.
SILLA GIRATORIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | PÁGINA DEL CATÁLOGO O MANUAL PARA VERIFICAR EETT
1 | Datos Generales
Descripción: SILLA GIRATORIA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 24
Normas de calidad especificas:
Norma de calidad General:
| Plazo de entrega del equipo: |  | Plazo de entrega del equipo:
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Tipo: Silla giratoria con base de 5 ruedas. Uso: Hospitalario / clínico / administrativocon estructura inyectada en polipropileno (PP) con un 25% de fibra de vidrio, con alta resistencia a la fatiga y a los impactos. 100% reciclable, revestido en tela poliéster alta resistência con un peso de 330g.. Capacidad de carga: Mínimo 120 kg. Color: Preferiblemente negro
ASIENTO Material: Espuma de alta densidad recubierta de tela resistente, cuero sintético o vinilo lavable. Dimensiones aproximadas: 45–50 cm de ancho, 45–50 cm de profundidad. Altura ajustable: 40–65 cm (medida desde el piso al asiento). Ergonomía: Contorno anatómico para soporte lumbar y comodidad
RESPALDO Apoyo lumbar confeccionado en polipropileno (PP) y fibra de vidrio con ajuste de altura. Altura: 45–55 cm aprox. Material: Mismo recubrimiento que el asiento. Forma: Ergonómica, soporte lumbar incluido. Posibilidad de inclinación ligera (opcional con mecanismo de balanceo). Brazos 2D confeccionados en poliamida (PA) con fibra de vidrio, con regulación de altura controlada por botón.
BASE Y RUEDAS Base: Estrella de 5 puntas en material resistente (metal o nylon reforzado). Ruedas: Giro 360°, resistentes a suelos duros y alfombra, no marcantes. Giro: 360° sobre el eje central.
MECANISMOS Regulación de altura: Sistema neumático o hidráulico de fácil accionamiento. Ajuste de inclinación: Opcional, con bloqueo seguro. Resistencia y durabilidad: Apropiada para uso continuo en hospital. Columna a gas classe 3 confeccionada en acero (SAE 1020) tubular con pintura epoxi.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
4 | Documentación
Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.