## Especificaciones Técnicas
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CONTAR CON OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS Y ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS. ANEXAR ESTE DOCUMENTO EN FORMATO EDITABLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DIGITAL.
SILLÓN PARA ACOMPAÑANTE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | PÁGINA DEL CATÁLOGO O MANUAL PARA VERIFICAR EETT
1 | Datos Generales
Descripción: BALANZA CON TALLIMETRO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 120
| Plazo de entrega del equipo: |  | Plazo de entrega del equipo:
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Almohadón del asiento fijo a la estructura, compuesto por una camada de espuma laminada D26 Soft con 120 mm de espesor, y almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada D23 Soft, con 140 mm de espesor e inclinación de 102° con relación al asiento.
Estructura de acero con revestimiento en epoxy blanco
Reposa brazos con el tubo de la estructura
Tapizado completamente en material de POLIURETANO TERMOPLASTICO antibacteriana o material similar
Color a definir
Soporta peso mínimo de 150 kg
Medidas: 65x75x95 cm +ó- 5 cm. Altura del asiento: 42 cm +ó- 5 cm
Zapatas inyectadas en polipropileno en color negro, con función de unión a las sillas por medio de encaje, sin necesidad de tornillos.
3 | Garantía
2 años