## 18 PC DE ESCRITORIO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CONTAR CON OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS Y ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS. ANEXAR ESTE DOCUMENTO EN FORMATO EDITABLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DIGITAL.
PC DE ESCRITORIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | PÁGINA DEL CATÁLOGO O MANUAL PARA VERIFICAR EETT
1 | Datos Generales
Descripción: PC DE ESCRITORIO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 18
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Plazo de entrega del equipo: |  | Plazo de entrega del equipo:
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
UNIDAD CENTRAL (CPU / COMPUTADORA)
Procesador: Mínimo Intel Core i5 o AMD Ryzen 5 (última o penúltima generación)
Memoria RAM: Mínimo 8 GB DDR4 (expandible a 32 GB o superior)
Almacenamiento:
Disco sólido (SSD) mínimo 512 GB
Opcional: Disco adicional HDD ≥ 1 TB
Tarjeta gráfica: Integrada o dedicada según necesidad (imágenes médicas o sistemas específicos)
Puertos:
Mínimo 4 puertos USB (2 o más USB 3.0)
HDMI y/o DisplayPort
Puerto de red RJ-45
Gabinete: Tipo compacto o torre, con adecuada ventilación
UNIDAD ÓPTICA
Lector y/o grabador de CD/DVD
Parlantes o audio integrado
CONECTIVIDAD
Red cableada Ethernet 10/100/1000 Mbps
Conectividad inalámbrica WiFi (mínimo estándar 802.11 ac)
Bluetooth
SOFTWARE Y LICENCIAS
Sistema operativo: Licenciado (Windows 10/11 Pro o equivalente)
Paquete ofimático: Licenciado (Microsoft Office o equivalente)
Antivirus: Licenciado y actualizado
Software hospitalario: Compatible con sistemas institucionales (HIS, PACS u otros)
Controladores (drivers): Instalados y configurados
SEGURIDAD Y PERMISOS
Configuración de usuarios con niveles de acceso
Protección mediante antivirus y firewall
Actualizaciones automáticas habilitadas
Cumplimiento de políticas de seguridad institucional
ENERGÍA Y RESPALDO
Compatible con UPS
Protección contra sobrecargas y variaciones eléctricas
MONITOR
Tamaño: 22” a 27”
Tipo: LED
Resolución mínima: Full HD (1920 x 1080)
Ajustes: Inclinación y/o altura regulable
Conectividad: HDMI o DisplayPort
Teclado: Tipo estándar Resistente a limpieza y desinfecció
Mouse: Óptico Preferentemente sellado o lavable
CONDICIONES DE OPERACIÓN
Equipos nuevos, sin uso
Aptos para funcionamiento continuo (24/7)
Bajo nivel de ruido
Eficiencia energética
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
Instalación completa del equipo
Configuración de red y software
Pruebas de funcionamiento
Entrega operativa
OBSERVACIONES Todos los componentes deben ser compatibles entre sí Se priorizarán equipos de marcas reconocidas El proveedor deberá entregar el sistema completamente funcional
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica (Garantía mínima de 12 meses Soporte técnico durante el período de garantía)
4 | Documentación
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos en el país mínima de 5 años.
Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.