## 24 UPS
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CONTAR CON OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS Y ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS. ANEXAR ESTE DOCUMENTO EN FORMATO EDITABLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DIGITAL.
UPS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | PÁGINA DEL CATÁLOGO O MANUAL PARA VERIFICAR EETT
1 | Datos Generales
Descripción: UPS
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 18
Normas de calidad especificas:
Norma de calidad General:
| Plazo de entrega del equipo: |  | Plazo de entrega del equipo:
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Capacidad: 2000 VA / ≥ 1200 W
Tensión de entrada: 220 V AC
Tensión de salida: 220 V AC regulada
Frecuencia: 50/60 Hz (autoajustable)
Tipo: Línea interactiva u online (preferentemente online para uso crítico)
PANTALLA Y CONTROL
Pantalla LCD integrada, con visualización de:
Nivel de carga
Nivel de batería
Voltaje de entrada y salida
Estado operativo
Alarmas y fallas
CONEXIONES
Salidas:
Mínimo 4 a 6 tomas de salida tipo IEC o universal (220V)
Entrada:
Cable de alimentación con enchufe compatible con red 220V
Puertos de comunicación:
USB (mínimo)
RS-232 (opcional)
Puerto para tarjeta SNMP (opcional)
PROTECCIONES
Protección contra sobrecarga
Protección contra cortocircuito
Protección contra sobretensión y picos eléctricos
Protección de batería contra descarga profunda
Filtro de ruido eléctrico
BATERÍA
Tipo: Batería sellada libre de mantenimiento (VRLA)
Tiempo de recarga: ≤ 6–8 horas al 90%
ACCESORIOS INCLUIDOS
Cable de alimentación
Cables de conexión para equipos (según modelo)
Manual de usuario
Kit de instalación (si aplica)
CONDICIONES DE OPERACIÓN
Temperatura de trabajo: 0°C a 40°C
Nivel de ruido bajo
3 | GARANTIA
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos
Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.